Målerhierarki.

Al strøm til byggepladser aflæses manuelt fra byggestrømstavler. Summen af disse bør svare til:

BP_total = BM1 - (BM2+BM3+BM4+BM5+BM6+BM7+BM8)

Der skal defineres en virtuel måler, der hedder hele huset (ekskl byggeplads), dvs
hus_total = (BM2+BM3+BM4+BM5+BM6+BM7+BM8)

- Hovedbimåler (BM1)
  - Byggeplads
  - Køkken, undertavle (BM2)
  - Tekøkken undertavle (BM3)
    - ventilationsanlæg (hvor sidder det?)
    - hvad forsynes her? auditorier?
    - Øvelokaler undertavle
      - hvad forsynes her???
  - Varmerum 1 (BM4)
    - industrikøkkens køle/fryserum
    - industrikøkkens ventilation
    - industrikøkkens ???
    - vaskerum
    - vent.anlæg kantine
    - vent.anlæg lyse kantine
    - vent.anlæg kælder
    - vent.anlæg spisekammer
    - kompressor 1
    - kompressor 2
    - køletørrer
    - elektrolyseanlæg
    - trykforøgeranlæg
  - Varmerum 2
    - Vent.anlæg 4
    - Vent.anlæg 5
    - Vent.anlæg 6
    - Belysning og stikkontakter i kælder og OSAA
    - Tavle til studenterbar
    - Tavle v. kælderudgang p-plads nord
      - Tavle i ventilationsrum under Ovartacis gård
        - Ventilationsanlæg
        - Andet
  - Industrikøkkens komfur
  - Industrikøkkens opvaskemaskine
  - OSAA