## Sheet1
Naming scheme for meter variables

Variabelnavn	Beskrivelse	Engelsk	Måleenhed

M03_P	Effekt, alle faser	power	W	kW
M03_P1	Effekt, fase 1	power	W	kW
M03_P2	Effekt, fase 2	power	W	kW
M03_Q	Reaktif effekt, alle faser	reactive power	VAR	kVAR
M03_Q1	Reaktiv effekt, fase 1	reactive power	VAR	kVAR
M03_S1	Tilsyneladende effekt fase 1	apparent power	VAR	kVAR
M03_PF	Power factor/cosinus phi, alle faser	power factor	(ingen enhed)
M03_PF3	Power factor/cosinus phi, fase 3	power factor	(ingen enhed)
M03_E	energi brugt total,	energy	Wh	kWh
M03_I	strøm, alle faser	current	A
M03_I1	strøm, fase 1	current	A
M03_V	spænding	voltage	V
M03_V2	spænding, fase 2	voltage	V

Instead of using M03, the meters could be named after either location (room number) or by name of panel

Hovedtavle hedder ofte HT.
ElCon valgte at kalde OSAAs tavle for UT100, men måleren sidder i HT.
Man kunne kalde den:
	HT.M01
	HT.UT100.M
	HT.UT100.M01
	HT.M.100
	UT100.M
	M_UT100
Hvis måleren måler en gruppe, og ikke en tavle, så kunne den hedde:
	HT.GRP01.M

Man kunne også bruge BM for bimåler.
	HT.GRP01.BM
	HT.GRP01.bm
	UT100.bm
Eller
	HT.GRP01.meter
	HT.GRP01.met
	HT.GRP01.mtr
	HT.GRP01.m

	UT100.m

Hvad skal vi kalde gruppen i hovedtavlen, som forsyner opvaskemaskine?

Dette ser ikke værst ud. Men det kræver, at grupperne nummereres, og disse numre er ikke specielt behjælpelige.
	HT.GRP09.m

Man kan selvf droppe at navngive grupper med tal, men bruge sigende ord I stedet. Fx:
	HT.GRP_komfur.m
	HT.GRP_opv.m

Men hvad så, hvis en gruppe skifter og ikke længere bruges til komfur.
I så fald skal man måske betragte det som at den måler er demonteret og der er sat en ny måler op.
Det er jo misvisende, hvis den samme gruppe skifter fra at forsyne et komfur til at forsyne en kummefryser.
Så skal det noteres/adskilles på en anden måde.

Men hvad er det egentligt, at vi taler om navngivning af? Er det navngivning af tidsserien?

Kommer tidsserien til at hedde:
	HT.GRP_opv.m.P2

OSAAs lokale hedder I grundplanen “20”. Hvad skal vores tavle hedde?
Vi regner med at bo her I 20 år, forhåbentligt uden at skifte navn.

	UT_OSAA
	UT.OSAA
	utOSAA
	UT.20
	UT_20
	UT20
	OSAA

Så kunne måleren, som måler I OSAA hedde:
	UT20.m
	UT_OSAA.m
	UT_20.m

Jeg er klart mest til UT20