Kabler, der skal føres over fryserum

- 4x16mm2 kobber
  (genbrug kabel, som går til studenterbar),
  skal gå fra hovedtavle til nyetableret tavle ved køle/fryserum
- 1g16mm2 kobber (gul/grøn jordleder)
  Indkøbt til formålet.
  skal gå fra hovedtavle til nyetableret tavle ved køle/fryserum
- modbuskabel
  (twisted pair, mindst to par, fx cat5, cat5e, cat6)
  Skal gå fra varmerum 2, ved modbus master, til nyetableret tavle ved kølefryserum
- ethernetkabel
  (fx cat5e eller cat6)
  1stk, ender ved ny tavle ved køle/fryserum, til gulv og lidt ekstra
  Kommer fra serverrum v. Ovartacis depot i kælder. Der skal være en rinkel ca. udenfor hovedtavlerum, hvor der senere skal etableres en switch.

Vh Thomas Wessel, 61 66 86 60