## Sheet1
Målere – ID og ModBus-adresse

Målere	Placering	Status	Beskr.

m001	hovedtavle	færdig	hovedbimåler
m002	hovedtavle	færdig	tekøkken, inkl dele vævertavle
m003	hovedtavle	færdig	køkkentavle, inkl kantine
m004	hovedtavle	færdig	Varmerum 1
m005	hovedtavle	færdig	Varmerum 2
m006	hovedtavle	færdig	opvaskemaskine
m007	hovedtavle	færdig	komfur
m008	hovedtavle	færdig	osaa
m009	hovedtavle	færdig	FO/SR kontor
m010	hovedtavle	færdig	bokseklub, ovartaci depot
m011	hovedtavle	færdig	kldgang, under indg. nord

m031	køkkendepot	under etab.	fryserum
m032	køkkendepot	under etab.	kølerum
m033	køkkendepot	under etab.	kølediske
m034	køkkendepot	under etab.	styrestrøm

m041	varmerum1	fantasi	vent. kantine måler 1
m042	varmerum1	fantasi	vent. kantine måler 2
m043	varmerum1	fantasi	vent. kantine måler 3

m051	varmerum1	fantasi	vent. glasbur måler 1
m052	varmerum1	fantasi	vent. glasbur måler 2
m053	varmerum1	fantasi	vent. glasbur måler 3

m061	varmerum1	planlagt	kompressor
m062	varmerum1	planlagt	køletørrer
m063	varmerum1	planlagt	trykforøger
m064	varmerum1	planlagt	div. automatik
m065	varmerum1	planlagt	nødbelysning
m066	varmerum1	fantasi	belysning

m081	varmerum2	planlagt	vent A4, måler 1
m082	varmerum2	planlagt	vent A4, måler 2
m083	varmerum2	planlagt	vent A4, måler 3
m084	varmerum2	planlagt	vent A4, måler 4
m085	varmerum2	planlagt	vent A4, måler 5
m086	varmerum2	planlagt	vent A4, måler 6

m091	varmerum2	planlagt	vent A5, måler 1
m092	varmerum2	planlagt	vent A5, måler 2
m093	varmerum2	planlagt	vent A5, måler 3
m094	varmerum2	planlagt	vent A5, måler 4
m095	varmerum2	planlagt	vent A5, måler 5

m101	varmerum2	planlagt	vent A6, måler 1
m102	varmerum2	planlagt	vent A6, måler 2
m103	varmerum2	planlagt	vent A6, måler 3
m104	varmerum2	planlagt	vent A6, måler 4
m105	varmerum2	planlagt	vent A6, måler 5

m101	varmerum2	fantasi	gulvvarmepumpe
m102	varmerum2	fantasi	belysning gang
m103	varmerum2	fantasi	bar

m121	tekøkken	fantasi	x
m122	tekøkken	fantasi	x

m131	væver	fantasi	x
m132	væver	fantasi	x

m141	gang v. bokseklub	fantasi	planlagt
m142	gang v. bokseklub	fantasi	ovartaci depot
m143	gang v. bokseklub	fantasi	ovartaci udstilling
m144	gang v. bokseklub	fantasi	bokseklub

m151	tavle v. kælderdør	fantasi	ganglys
m152	tavle v. kælderdør	fantasi	ovartaci køkken
m153	tavle v. kælderdør	fantasi	x

m161	varmerum 3	fantasi	Vent. 1, måler 1
m162	varmerum 3	fantasi	Vent. 1, måler 2
m163	varmerum 3	fantasi	Vent. 1, måler 3

m171	Varmerum 4	fantasi	Vent. 2, måler 1
m172	Varmerum 4	fantasi	Vent. 2, måler 2
m173	Varmerum 4	fantasi	Vent. 2, måler 3